## 预算
肇庆市中级人民法院审判楼维修及法警专业训练馆改造工程报价单
序号 | 工程分部名称 | 单位 | 数量 | 金 额（元）
|  |  |  | 工人 单价 | 材料 单价 | 人工加材料单价 | 小计 | 工艺及材料说明
一 | 拆除工程
1 | 砖砌体拆除、清理楼面杂物 | M2 | 82 | 55 |  |  | #VALUE! | 1.拆除砌体名称:拆除实心砖墙. 2.废料外运:人工装自卸汽车运 6km
2 | 混凝土构件拆除 | M2 | 6 | 225 |  |  | #VALUE! | 1.拆除名称:拆除原有混凝土空调外机底座 2.废料外运:人工装自卸汽车运 6km
3 | 钢筋混凝土构件拆除 | M2 | 38 | 96 |  |  | #VALUE! | 1.构件名称:拆除原有钢筋混凝土墙体 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:240mm厚、1500mm高 3.废料外运:人工装自卸汽车运 3km
4 | 平面隔热层拆除 | m2 | 408 | 28 |  |  | #VALUE! | 1.拆除部位:铲除原地面防水隔热层 2.废料外运:人工装自卸汽车运 6km
5 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 50.18 | 25 |  |  | #VALUE! | 1.拆除部位:铲除原墙面批荡 2.废料外运:人工装自卸汽车运 6km
6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 64 | 13 |  |  | #VALUE! | 1.拆除的基层类型:拆除原有石膏板天花 2.废料外运:人工装自卸汽车运 6km
7 | 隔断钢网墙拆装 | m2 | 145 | 65 |  |  | #VALUE! | 1.拆除名称:拆除球场防护网 2.拆除高度:6000mm 3.其他:重新安装
8 | 木门窗拆除 | m2 | 4.2 | 55 |  |  | #VALUE! | 1.拆除名称:拆除木门 2.门窗洞口尺寸:2100*1000mm
9 | 金属门窗拆除 | m2 | 6.48 | 55 |  |  | #VALUE! | 1.拆除名称:拆除铝合金玻璃窗户及不锈钢防盗网 2.窗洞口尺寸:1800*1200mm 3.废料外运:人工装自卸汽车运 3km
10 | 金属门窗拆除 | m2 | 3.15 | 55 |  |  | #VALUE! | 1.拆除名称:拆除304不锈钢防火门 2.门洞口尺寸:2100*1500mm 3.废料外运:人工装自卸汽车运 3km
11 | 金属门窗拆除 | m2 | 2.1 | 55 |  |  | #VALUE! | 1.拆除名称:拆除消防门 2.部位:楼梯间 3.门窗洞口尺寸:2100*1000mm 4.其他:重新安装
12 | 窗帘盒拆除 | m | 3.6 | 25 |  |  | #VALUE! | 1.拆除名称:拆除窗帘 2.废料外运:人工装自卸汽车运 6km
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
二 | 砌筑、钢筋混凝土工程
1 | 砌墙 | m3 | 53 | 82 |  |  | #VALUE! | 1.墙体类型:100mm内墙 2.砖品种、规格、强度等级:轻质砖 180×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10
2 | 门过梁 | 条 | 3 | 120 |  |  | #VALUE! | 1.部位:180mm厚墙体门过梁 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C25
3 | 门过梁 | 条 | 2 | 240 | 300 | 540 | 1080 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ12 2.部位:门过梁
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
三 | 金属结构工程
1 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 15.72 | 10 |  |  | #VALUE! | 1.部位:泛水收口 2.材料品种、规格:钢板网
2 | 钢板墙板 | m2 | 295.22 | 65 |  |  | #VALUE! | 1.名称:钢柱钢条灰色彩钢瓦墙体
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
四 | 门窗工程
1 | 铝质门 | m2 | 5.8 | 150 |  |  | #VALUE! | 1.名称:铝门 2.门代号及洞口尺寸:900*2100mm
2 | 训练场出入门 | m2 | 3.15 | 50 |  |  | #VALUE! | 1.名称:安装304不锈钢 2.门代号及洞口尺寸:1500*2100mm
3 | 训练场防护门 | m2 | 3.15 | 200 |  |  | #VALUE! | 1.名称:安装原有球场防护网门 2.门代号及洞口尺寸:1500*2100mm
4 | 金属防火门 | m2 | 6.2 | 280 |  |  | #VALUE! | 1.名称:304不锈钢双开门消防门 2.门代号及洞口尺寸:1500*2300mm
5 | 休息间门 | m2 | 7.2 | 420 |  |  | #VALUE! | 1.门代号及洞口尺寸:地弹簧玻璃门800*2000mm 2.门框材质、尺寸:黑钢框架30*30*2.5mm 3.玻璃品种、厚度:12厘超白钢化玻璃 4.其他:地弹簧、50*100*2050mm钛金不锈钢拉手
6 | 金属(塑钢)门 | m2 | 1.79 | 380 |  |  | #VALUE! | 1.门代号及洞口尺寸:地弹簧玻璃门850*2100mm 2.门框材质、尺寸:黑钢框架60*60*2.5 3.玻璃品种、厚度:12厘超白钢化玻璃 4.其他:地弹簧、50*100*2180mm钛金不锈钢拉手
7 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 50 | 150 |  |  | #VALUE! | 1.名称:铝合金双扇推拉窗90系列 2.部位:四.五层 3.框、扇材质:90系列1.4厚铝合金 4.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃
8 | 窗帘盒 | M | 35 | 65 |  |  | 4550 | 1：C槽固定.硅酸盖板成型.人工安装
9 | 遮光窗帘 | M | 35 | 55 |  |  | 6650 | 1:导轨.遮光布.人工安装
10 | 金属百叶窗 | M | 3.6 | 150 |  |  | #VALUE! | 1.名称:铝合金百叶窗 2.窗代号及洞口尺寸:3000*600mm
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
五 | 屋面及防水工程
1 | 屋（地）面变形缝 | m | 40.53 | 18 |  |  | #VALUE! | 1.部位:泛水收口 2.嵌缝材料种类:建筑油膏
2 | 楼(地)面涂膜防水 | m2 | 40.16 | 35 |  |  | #VALUE! | 1.部位:淋浴间地面 2.防水膜品种:双组份聚氨酯 3.涂膜厚度:2mm厚
3 | 墙面涂膜防水 | m2 | 76.47 | 40 |  |  | #VALUE! | 1.部位:淋浴间墙面 2.防水膜品种:双组份聚氨酯 3.涂膜厚度:2mm厚
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
六 | 楼地面装饰工程
1 | 块料楼（洗手间）地面 | m2 | 40.16 |  |  |  | #VALUE! | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm、1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm、水泥砂浆M20 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300mm
2 | 四层架空地面 | m2 | 393 |  |  |  | #VALUE! | 1.面层材料品种:运动胶地板胶木纹 2.找平层厚度、砂浆配合比:60mm厚、1:3水泥砂浆
3 | 自流坪地面处理 | M2 | 393 |  |  |  | 11790 | 1;地面打磨涂层混合材料流坪
4 | 羽毛球场地面 | m2 | 176 |  |  |  | #VALUE! | 1.面层材料品种:专业运动地板胶 2.找平层厚度、砂浆配合比:60mm厚、1:3水泥砂浆
5 | 防滑石材地面 | m2 | 12 |  |  |  | #VALUE! | 1.部位:淋浴间 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地垫
6 | 竹、木(复合)地板 | m2 | 100.97 |  |  |  | #VALUE! | 1.部位:五层 2.基层材料种类、规格:20mm密度板、2mm防潮垫 3.面层材料品种、规格、颜色:复合木地板1210x165x15mm
7 | 石材零星项目 | m2 | 1.06 |  |  |  | #VALUE! | 1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm、1:3水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:30mm、水泥砂浆M20 4.面层材料品种、规格、颜色:黑金刚花岗岩石、20mm
8 | 块料零星项目 | m2 | 15.72 |  |  |  | #VALUE! | 1.工程部位:泛水收口处 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm、1:3水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:20mm、水泥砂浆M20 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
七 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 墙面一般抹灰 | m2 | 92.53 |  |  |  | #VALUE! | 1.墙体类型:新砌内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm、1：2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:10mm、1：2：8水泥砂浆 4.装饰面材料种类:挂防裂玻璃纤维墙体网格布
2 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1.59 |  |  |  | #VALUE! | 1.墙体类型:新砌外墙、封门洞（内外墙面） 2.部位:楼梯间 3.底层厚度、砂浆配合比:20mm、1：2.5水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:10mm、1：2：8水泥砂浆
3 | 墙面一般抹灰 | m2 | 41.16 |  |  |  | #VALUE! | 1.墙体类型:原有内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm、水泥砂浆M20 3.装饰面材料种类:挂防裂玻璃纤维墙体网格布
4 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 250.82 |  |  |  | #VALUE! | 1.材料品种、规格:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网
5 | 墙面一般抹灰 | m2 | 32.32 |  |  |  | #VALUE! | 1.墙体类型:新砌外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm、1：2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:10mm、1：2：8水泥砂浆
6 | 块料墙面 | m2 | 1.59 |  |  |  | #VALUE! | 1.墙体类型:新砌外墙封门洞 2.底层厚度、砂浆配合比:30mm、水泥砂浆M20 3.面层材料品种、规格、颜色:原外墙砖样式
7 | 封窗隔断 | m2 | 50 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:封窗 2.红砖、底层厚度、砂浆配合比:20mm、1：2.5水泥砂浆、内外墙面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网批荡、抹灰
8 | 玻璃窗贴膜 | m2 | 50 |  |  |  | 3850 | 贴膜处理
9 | 块料墙面 | m2 | 117.13 |  |  |  | #VALUE! | 1.部位:淋浴间内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:挂钢丝网 5.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm瓷片
10 | 玻璃隔断 | m2 | 24.87 |  |  |  | #VALUE! | 1.部位:淋浴间隔断 2.边框材料种类、规格:30*40*2.5黑钢隔断框架 3.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚白色超白钢化玻璃
11 | 玻璃隔断 | m2 | 15.71 |  |  |  | #VALUE! | 1.部位:休息室隔断 2.边框材料种类、规格:60*60*2.5黑钢隔断框架 3.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚白色超白钢化玻璃
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
八 | 天棚工程
1 | 吊顶天棚（4、5楼天花） | m2 | 80.46 |  |  |  | #VALUE! | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.基层材料种类、规格:18mm胶合板 3.面层材料品种、规格:12mm硅钙板
2 | 格栅吊顶（廊下） | m2 | 60.67 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:木色铝格栅木吊顶 2.面层材料品种、规格:生态木50*60*3000mm
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
九 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 金属面油漆 | m2 | 462 |  |  |  | #VALUE! | 1.构件名称:钢结构天花喷墙漆
2 | 抹灰面油漆 | m2 | 185.73 |  |  |  | #VALUE! | 1.基层类型:一般抹外墙灰面 2.腻子种类:成品腻子粉(耐水型)N型 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（底漆两遍、面漆两遍） 5.部位:新砌墙及原有内墙
3 | 抹灰面油漆 | m2 | 360 |  |  |  | #VALUE! | 1.腻子种类:界面剂.成品外墙腻子粉(一般型)3遍.油漆2遍 2.刮腻子遍数:3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 4.部位:原有外墙砖墙面
4 | 抹灰面油漆 | m2 | 80.46 |  |  |  | #VALUE! | 1.基层类型:硅钙板面 2.腻子种类:腻子灰 3.刮腻子遍数:1遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆（底漆两遍、面漆两遍） 5.部位:硅钙板天花
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
十 | 措施项目
1 | 升降机 | 项 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 升降高度9米
2 | 活动脚手架 | m2 | 158.29 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:活动脚手架 2.搭设部位:墙柱面
3 | 活动脚手架 | m2 | 141.13 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:活动脚手架 2.搭设部位:天棚面
4 | 单排脚手架 | m2 | 92 |  |  |  | #VALUE! | 1.搭设高度:10m 2.名称:单排钢脚手架
5 | 外围综合脚手架 | m2 | 632 |  |  |  | #VALUE! | 排山架.绿网
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
十一 | 给排水工程
1 | DN80塑料管 | m | 70 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:给水PP-R管 DN80 2.安装部位:室内 3.介质:给水PP-R管 4.材质、规格:DN80 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗
2 | DN65塑料管 | m | 32 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:给水PP-R管 DN65 2.安装部位:室内 3.介质:给水PP-R管 4.材质、规格:DN65 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗
3 | DN50塑料管 | m | 16 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:给水PP-R管 DN50 2.安装部位:室内 3.介质:给水PP-R管 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗
4 | DN32塑料管 | m | 78 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:给水PP-R管 DN32 2.安装部位:室内 3.介质:给水PP-R管 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗
5 | DN25塑料管 | m | 42 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:给水PP-R管 DN25 2.安装部位:室内 3.介质:给水PP-R管 4.材质、规格:De25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗
6 | DN20塑料管 | m | 29.51 |  |  |  | #VALUE! | 1.安装部位:给水PP-R管 DN20 2.介质:给水PP-R管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗
7 | DN15塑料管 | m | 12 |  |  |  | #VALUE! | 1.安装部位:给水PP-R管 DN15 2.介质:给水PP-R管 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗
8 | DN100塑料管 | m | 34.98 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:排水PVC-U管 DN100 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:DN100 5.连接形式:粘接
9 | DN200塑料管 | m | 6 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:排水PVC-U管 DN200 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:DN200 5.连接形式:粘接
10 | DN100雨排水塑料管 | m | 83 |  |  |  | #VALUE! | 1.安装部位:雨排水PVC-U管 DN100 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接
11 | DN20截止阀 | 个 | 2 |  |  |  | #VALUE! | 1.类型:截止阀 DN20 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接
12 | DN32螺纹阀门 | 个 | 2 |  |  |  | #VALUE! | 1.类型:截止阀 DN32 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接
13 | DN50螺纹阀门 | 个 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.类型:截止阀 DN50 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接
14 | DN80闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | #VALUE! | 1.类型:闸阀 DN80 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接
15 | DN80止回阀 | 个 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接
16 | 角阀 DN32 | 个 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.类型:角阀 DN32 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接
17 | 角阀 DN50 | 个 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.类型:角阀 DN50 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接
18 | 给、排水附(配)件 | 个 | 4 |  |  |  | #VALUE! | 1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:DN110 3.安装方式:粘接连接
19 | 给、排水附(配)件 | 个 | 4 |  |  |  | #VALUE! | 1.材质:清扫口 DN100 2.型号、规格:DN100
20 | 加压泵 | 台 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:加压泵 2.安装部位(室内外):室内
21 | 淋浴器 | 套 | 6 |  |  |  | #VALUE! | 1.材质、规格:淋浴喷头
22 | 给、排水附(配)件 | 个 | 11 |  |  |  | #VALUE! | 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:螺纹连接
23 | 洗手台 | 组 | 4 |  |  |  | #VALUE! | 1.材质:石材台式洗手盆 2.规格、类型:台式
24 | 水喷淋(雾)喷头 | 个 | 30 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:除尘喷雾化喷头 DN15 2.安装部位:外露 3.材质、型号、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接
25 | 给、排水附(配)件 | 个 | 6 |  |  |  | #VALUE! | 1.材质:PVC-U 地漏 DN100 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:粘接连接
26 | 套管制作安装 | 个 | 2 |  |  |  | #VALUE! | 1.类型:套管 2.规格:DN200
27 | 套管 | 个 | 2 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称、类型:套管 2.材质:DN32
28 | 套管 | 个 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称、类型:套管 2.规格:DN80
29 | 管道支架 | kg | 78.45 |  |  |  | #VALUE! | 1.材质:等边角铁 2.管架形式:非保温管架
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
十二 | 金属结构工程
1 | 钢梯 | m2 | 13 |  |  |  | #VALUE! | 钢管支架.花纹钢板.面层铺设木地板人工焊接成型人工安装
2 | 扶手护栏 | M | 23 |  |  |  | #VALUE! | 立柱.钢条.木质扶手.人工安装
3 | 柱头植筋 | 项 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 钻孔、预埋件焊接
4 | 钢屋架 | t | 3.525 |  |  |  | #VALUE! | 1.钢材品种、规格:GWJ 83*4.0
5 | 实腹钢柱 | t | 1.7 |  |  |  | #VALUE! | 1.钢材品种、规格:GZ1GBH300X200X6X10、KFZ GBH300X150X6X10
6 | 钢梁 | t | 2.219 |  |  |  | #VALUE! | 1.钢材品种、规格:QL C220x75x20x2.0 (镀锌)、CD C200x60x20x2.0
7 | 钢支撑、钢拉条 | t | 2.051 |  |  |  | #VALUE! | 1.钢材品种、规格:拉杆 LG XLG φ12、撑杆 LG∅70*3.5圆管+∅12圆钢、SC ∅42X3.5、70*3.5
8 | 型材屋面 | m2 | 362.34 |  |  |  | #VALUE! | 1.型材品种、规格:彩钢板波纹瓦
9 | 保温隔热屋面 | m2 | 362.34 |  |  |  | #VALUE! | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:隔热棉
四层
10 | 钢梁 | t | 7.212 |  |  |  | #VALUE! | 1.钢材品种、规格:GKL1 HN250X125、20#槽钢
11 | 螺栓 | t | 0.01 |  |  |  | #VALUE! | 1.螺栓种类:高强螺栓 2.规格:M24
12 | 钢板楼板 | m2 | 457.46 |  |  |  | #VALUE! | 1.钢材品种、规格:压型钢板 2.钢板厚度:1.2厚
13 | 有梁板 | m3 | 51.46 |  |  |  | #VALUE! | 1.混凝土强度等级:商品混凝土
14 | 现浇构件钢筋 | t | 3.95 |  |  |  | #VALUE! | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ螺纹钢 φ10-25以内
15 | 实腹钢柱 | t | 0.349 |  |  |  | #VALUE! | 1.钢材品种、规格:GKZ1 200X200X6X6
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
十三 | 电气设备安装工程
1 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:成套AP总电箱 2.安装方式:离地高1500mm
2 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:成套AL-2分体电箱 2.安装方式:离地高1500mm
3 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:成套AL-1分体电箱 2.安装方式:离地高1500mm
4 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:成套AL-3分体电箱 2.安装方式:离地高1500mm
5 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:弱电箱 2.型号:0VR TC 24V
6 | 控制开关 | 个 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:断路器 2.型号:S264-C40
7 | 风扇 | 台 | 12 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:十寸天花排气扇 2.安装方式:天花安装
8 | 照明开关 | 个 | 5 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:4位开关 2.安装方式:离地900mm
9 | 照明开关 | 个 | 6 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:3位开关 2.安装方式:离地900mm
10 | 插座 | 个 | 80 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:二、三位插座 2.安装方式:离地300mm
11 | 电力电缆 | m | 18.07 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:绝缘电缆 2.型号:ZRYJV-3x6
12 | 电力电缆 | m | 35 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:绝缘电缆 2.型号:ZRYJV-4x16
13 | 浪涌保护器 | 个 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:浪涌保护器
14 | 配管 | m | 651.77 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:φ20
15 | 配线 | M | 400 |  |  |  | 6800 | 1.名称:绝缘电缆4MM
16 | 配线 | m | 1814.12 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:绝缘电线 2.型号:ZRBV-2.5mm2
17 | 照明灯具 | 套 | 28 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:球场专用灯 2.型号:120W 3.规格:φ400 4.安装方式:天花吊杆安装
18 | 装饰灯 | 套 | 46 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:LED天花筒灯 2.型号:12W 3.安装形式:吸顶式
19 | 装饰灯 | 套 | 9 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:方向指示灯 2.型号:220V 2W
21 | 装饰灯 | 套 | 13 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:出口指示灯、应急照明灯 2.型号:220V 2W
22 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电
| 电气设备安装工程合计 | [5 empty] | #VALUE!
十四 | 其它
1 | 材料二次搬运费 | 项 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 吊机、人工费。
2 | 文明措施费 | 项 | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | 垃圾清理清运费、保洁费 | 项 | 1 |  |  |  | #VALUE!
4 | 工程备用金 | 项 | 1 |  |  |  | 100000 | 用于工程增加、修改等超支部分
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
A | 工程直接费用 | [5 empty] | #VALUE!
B | 税金（A*9％) | [5 empty] | #VALUE!
C | 总计(A+B) | [5 empty] | #VALUE!
报价单位（盖章）： 年 月 日