## 预算
肇庆市中级人民法院圆屋顶防水修缮工程报价单
序号 | 工程分部名称 | 单位 | 数量 | 金 额（元）
|  |  |  | 工人 单价 | 材料 单价 | 人工加材料单价 | 小计 | 工艺及材料说明
一 | 拆除工程
1 | 界混凝土凿350×350×50地坑 | 只 | 10 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.界地面混凝土 2.凿350×350×50地坑 3.废料人工清运
2 | 界地面混凝土凿坑槽 | m | 95 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.界地面混凝土 2.凿坑槽 3.废料人工清运
3 | 原有楼梯护栏拆除、封楼梯口 | m | 10 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.护栏拆除。2、封拆原楼梯口。
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
二 | 金属结构工程
1 | GZ1钢柱320×320×18钢板(预埋件) | 件 | 10 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.预埋件焊接 2.钢板品种规格:320×320×18
2 | GZ1钢柱M12膨胀螺栓 | 粒 | 40 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.膨胀螺栓 2.螺栓品种规格:M12
3 | GZ1钢柱与混凝土柱连接M10膨胀螺栓 | 粒 | 100 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.膨胀螺栓 2.螺栓品种规格:M10
4 | GZ1钢柱160×160×4.0方形钢管(63.3m) | t | 1.25 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.钢柱品种规格:160×160×4.0方形钢管
5 | XL1收口梁100×100×2.5方形钢管（镀锌） | t | 0.17 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.梁品种规格:100×100×2.5方形钢管
6 | 钢屋架Φ83×4.0镀锌管 | t | 0.633 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.钢屋材料品种规格:Φ83×4.0镀锌管
7 | 钢屋架Φ63×3.0镀锌管 | t | 0.08 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.钢屋材料品种规格:Φ63×3.0镀锌管
8 | 钢屋架40×2.5镀锌管 | t | 0.75 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.钢屋材料品种规格:Φ40×2.5镀锌管
9 | 屋面檩条C120×60×20×3.0 (C型钢镀锌) | t | 1.02 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.檩条品种、规格: C120×60×20×3.0(C型钢镀锌)
10 | 墙体C120×60×20×3.0(C型钢镀锌) | t | 1.24 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.檩条品种规格: C120×60×20×3.1(C型钢镀锌)
11 | 檩条与结构梁连接120×320×10钢板 | 件 | 10 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.预埋件焊接 2.钢板品种规格:120×320×10
12 | 钢板M8膨胀螺栓 | 粒 | 40 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种规格:M10膨胀螺栓
13 | 檩条固定支座:∟50×50×4 | t | 0.05 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.固定支座焊接 2.钢板品种规格:∟50×50×4
14 | 屋面彩钢瓦（钢板厚0.476mm） | m2 | 230 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.彩钢瓦0.476mm
15 | 50厚保温隔热 | m3 | 230 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.50厚隔热棉
16 | 墙体外围（彩钢板厚0.476mm） | m2 | 312 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.彩钢板:钢板厚0.476mm
17 | 屋面涂高弹耐候性聚酯防水涂料2.0厚 | m2 | 230 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.防水膜品种:聚氨酯2mm厚
18 | 不锈钢水槽 | m | 31 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:不锈钢水槽
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
三 | 装饰装修工程
1 | 钢柱地坑水泥砂浆找平 | 只 | 10 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.人工费 2.水泥砂浆
2 | 混凝土坑槽水泥砂浆批挡 | m | 95 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.人工费 2.水泥砂浆
3 | C1812铝合金窗 | m2 | 13 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:铝合金窗推拉窗 2.尺寸:1800×1200mm
4 | M1621门 | m2 | 1.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:木门（与周边墙面一体） 2.尺寸:0.9×2.1m
5 | M0921门 | m3 | 3.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:304不锈钢彩钢门（红胡桃木） 2.尺寸:1.6×2.3m
6 | 休息区地面做3厚水泥自流坪 | m2 | 49 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:高强水泥
7 | 休息区成品3厚PVC运动地胶板 | m2 | 49 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:3厚PVC运动地胶板
8 | 地面18mm多层实木地板 | m2 | 138 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:18mm多层实木地板
9 | 木地板收边角线 | m | 50 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:收边角线
10 | 50×60U型塑木吊顶天花 | m2 | 187 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:50×60生态木天花
11 | 天花收边角线 | m | 50 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:收边角线
12 | 墙体C型龙骨支架底 | m2 | 295 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:C型龙骨
13 | 墙体9厘阻燃夹板架底 | m2 | 330 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:9厘阻燃夹板
14 | 墙体45×9厘护墙板面 | m2 | 330 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:45×9厘护墙板
15 | 黑色不锈钢踢脚线 | m | 50 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:不锈钢踢脚线
16 | 不锈钢分色线 | m | 30 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:不锈钢分色线
17 | 9厚硅酸钙板天花 | m2 | 4.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:硅酸钙板天
18 | 煽灰油墙漆 | m2 | 4.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:煽灰粉、油漆
19 | DN50PVC落水管 | m | 42 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:DN50PVC管
20 | DN60PVC排水管 | m | 8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.材料品种:DN60PVC管
21 | ∅80水钻开孔 | 只 | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.人工费
22 | 楼梯护栏安装 | m | 10 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.人工费、附材
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
四 | 电安装工程
1 | 380配电总箱 | 台 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:AP总电箱 2.安装方式:离地高1500mm
2 | 二级AL电箱 | 台 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:分体电箱 2.安装方式:离地高1500mm
3 | 空调控制箱 | 台 | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:空调分体电箱 2.安装方式:离地高1501mm
4 | 63A相极开关 | 只 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:断路器 2.型号:63A
5 | 32A三极开关 | 只 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:断路器 2.型号:32A
6 | 20A三极开关 | 只 | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:断路器 2.型号:20A
7 | 20A相极开关 | 只 | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:断路器 2.型号:20A
8 | 16A相极开关 | 只 | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:断路器 2.型号:16A
9 | 4×10+6绝缘主电缆 | m | 50 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:绝缘电缆 2.型号:ZRYJV-4×10+6
10 | 4×4绝缘电缆(空调) | m | 115 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:绝缘电缆 2.型号:ZRYJV-4×4
11 | ZRBV-2.5mm2(专用灯) | m | 300 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:绝缘电线 2.型号:ZRBV-2.5mm2
12 | ZRBV-1.5mm2(灯管) | m | 30 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:绝缘电线 2.型号:ZRBV-1.5mm2
13 | ZRBV-2.5mm2(插座) | m | 165 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:绝缘电线 2.型号:ZRBV-2.5mm2
14 | 配管φ50 | m | 50 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:φ50
15 | 配管φ32 | m | 115 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:φ32
16 | 配管φ25 | m | 165 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:φ25
17 | 球场专用灯安装 | 套 | 13 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.人工费 2.球场专用灯业主提供 3.安装方式:杆吊
18 | 休息区LED长条灯 | 套 | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.LED长条灯 2.安装方式:杆吊
19 | 照明开关 | 个 | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:开关 2.安装方式:离地900mm
20 | 插座安装 | 个 | 12 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.名称:插座 2.安装方式:离地30mm
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
五 | 其它
1 | 吊车费 | 项 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 吊车
2 | 材料二次搬运费 | 项 | 1 |  |  |  | #VALUE! | 人工费
3 | 文明措施费 | 项 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 人工费、附材
4 | 垃圾清理清运费、保洁费 | 项 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 人工费
| 单项合计 | [5 empty] | #VALUE!
A | 工程直接费用 | [5 empty] | #VALUE!
B | 税金（A* ? ％) | [5 empty] | #VALUE! | 税率与提供发票一至
C | 总计(A+B) | [5 empty] | #VALUE!
报价单位（盖章）： 年 月 日